Перечень сведений для разработки инструкции:

1. Название организации; фактический адрес; сфера деятельности; фамилия, имя, отчество руководителя; фамилия, имя, отчество лица, ответственного за пожарную безопасность (если назначено).

2. Информация об организационно-штатной структуре (заполнить таблицу):

| Параметр | Количество |
| --- | --- |
| Общая численность работающих (чел.) |  |
| Максимальное сменное количество работающих (чел.) (при сменном графике работы) |  |
| Параметр (удалить лишние галочки при заполнении) | Да | Нет |
| Наличие инженерно-технического персонала в штате | ( | ( |
| Наличие в штате работников, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов | ( | ( |
| Наличие в штате работников, ответственных за подготовку и (или) проведение огневых работ | ( | ( |
| Наличие в штате работников-исполнителей огневых работ | ( | ( |
| Наличие в штате работников, работа по должности которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов | ( | ( |
| Наличие в штате работников, осуществляющих работы по уборке, заготовке, переработке, хранению зерновых и зернобобовых культур и грубых кормов | ( | ( |
| Наличие в штате членов внештатных пожарных формирований из числа (члены пожарной дружины, члены пожарно-технической комиссии) | ( | ( |
| Наличие в штате работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа | ( | ( |
| Наличие истопника в штате | ( | ( |

3. Общая информация по объекту (заполнить таблицу):

| Параметр | Наименование |
| --- | --- |
| Степень огнестойкости здания (если известно) |  |
| Площадь территории, га (при наличии) |  |
| Количество въездов на территорию |  |
| Этажность |  |
| Площадь этажа (занимаемых помещений), м2 |  |
| Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности (если известно) |  |
| Мощность котлов (при наличии котельной) |  |
| Вид топлива, на котором работаем котельная (при наличии котельной) |  |
| Наличие автостоянки |  |
| Количество собственных автомобилей на стоянке |  |
| Параметр (удалить лишние галочки при заполнении) | Да | Нет |
| Наличие подвального этажа | ( | ( |
| Наличие цокольного этажа | ( | ( |
| Наличие мансардного этажа | ( | ( |
| Наличие сварочных постов | ( | ( |
| Наличие пожарных гидрантов | ( | ( |
| Наличие пожарных водоемов | ( | ( |
| Наличие пожарных резервуаров | ( | ( |
| Наличие пожарных кранов | ( | ( |
| Наличие пожарных насосов | ( | ( |
| Наличие водонапорных башен | ( | ( |
| Наличие контейнерной площадки на территории для сбора отходов | ( | ( |
| Наличие выходов на кровлю | ( | ( |
| Наличие пожарных лестниц | ( | ( |
| Наличие рамп (разгрузочных) | ( | ( |
| Возможность эксплуатации в ночное время | ( | ( |
| Возможность постоянного (временного) проживания людей | ( | ( |

4. Информация об имеющихся в составе производственных, складских, технический помещений, наружных установок (заполняется отдельно для каждого помещения, в том числе для электрощитовых, серверных и т.п.)

Красным цветом заполнены примеры.

| Наименование помещения | Площадь, м2 | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности (если известна) | Какие наиболее опасные вещества используются (применяются, хранятся) |
| --- | --- | --- | --- |
| Склад ликероводочных изделий | 40,52 | В2 | Этиловый спирт; горючая упаковка (полиэтилен, картон); деревянные поддоны |
| Электрощитовая | 5,50 | В4 | Горючая изоляция электропроводов |
| Склад горючих газов | 11,25 | А | пропан |
| Деревообрабатывающий цех | 60,73 | В1 | древесная пыль, древесина (сосна, дуб, береза) |

5. Укажите полный перечень технологического оборудования, которое используется в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

6. Укажите средства противопожарной защиты, имеющиеся на объекте (заполните таблицу):

Красным цветом заполнены примеры.

| Наименование | Наличие | Дата ввода в эксплуатацию | Кто проводит техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации | В наличии | 12.12.2022г. | ЧТУП «МиАнДр» |
| Система передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». | В наличии | 12.12.2022г | Сигнал выведен в Минское городское управление МЧС |
| Система пожаротушения | В наличии | 12.12.2020г. | Обслуживает собственник |
| Система дымоудаления | Отсутствует | - | - |
| Противопожарные клапаны | В наличии | 12.12.2022г. | 12 штук, своими силами, периодичность 1 раз в год |
| Самоспасатели | В наличии | 10.10.2019г. | ГДЗК-У, количество 10 шт. |
| Огнетушители | В наличии | Дата производства самого старого огнетушителя – 01.2018г. | ОУ-5 (2шт), ОП-4 (12 шт.), ОВП-10 (1шт) |
| Противопожарное полотнище | В наличии |  | 1 шт, размеры 1,5х2м. |
| Пожарные краны | В наличии |  | 25 штук, последняя оценка готовности проведена в июне 2022 года. |
| Пожарные гидранты | В наличии |  | 5 штук, последняя оценка готовности проведена в октябре 2022 года |
| Пожарный резервуар | В наличии |  | 1 шт., 450 м3, последняя оценка готовности проведена в октябре 2022 года |

6. Периодичность уборки помещений; периодичность очистки систем вентиляции; кто осуществляет закрытие помещений в конце дня; у кого хранятся ключи от помещений; каким образом осуществляется пропускной режим в здании;

7. Информации о наличии мест для курения (есть либо нет, где находятся относительно здания (например: место для курения находится на улице рядом с рампой (выходом из служебной части здания и т.п.)).

8. Проводилась ли огнезащитная обработка строительных конструкций, каких-либо материалов (указать что конкретно подвергалось огнезащите, когда, срок действия огнезащитного состава).

9. Электронные варианты выкопировок из технических паспортов по каждому этажу.

10. Выслать копии приказов (распоряжений) (при наличии):

- о назначении ответственного за пожарную безопасность;

- о создании пожарной дружины (о раскреплении обязанностей на случай пожара между работниками, если создание пожарной дружины не обязательно);

- о создании пожарной пожарно-технической комиссии;

- о порядке организации подготовки по программе пожарно-технического минимума, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке, место, периодичность проведения подготовки и лица, ответственные за ее организацию;

11. Разработан ли план действий работников на случай возникновения пожара и организованы ли проведение практических тренировок по его отработке с указанием даты последней отработки.

12. Материалы последней проверки МЧС (при наличии такой возможности).

13. Иная информация, которая на Ваш взгляд должна быть отражена в инструкции.